Руководство пользователя

Контроль уровня подготовки.

2024

Оглавление

1 Назначение ПО………………………………..	3

2 Системные требования …………………………………….	3

3 Работа с ПО …………………………………………………	4

1. Назначение программного обеспечения

По предназначено для измерения уровня стресса.

Тренажер позволяет:

Измерить уровень стресса за счет отслеживания частоты сердцебиения, которое отслеживает надетое устройство.

2.  Рекомендуемые системные требования

Для успешной работы в программе требуется персональный компьютер с операционной системой Microsoft Windows 10, 11.

Требования к аппаратному обеспечению:

ОЗУ 8 Гб.

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 и выше

Свободного места на диске 5 гб.

Разрешение экрана: 1920х1080

манипулятор типа «мышь»; «клавиатура»;

3. Работа с программным обеспечением

1. Надеваем устройство на руку и включаем.

2. На компьютере включаем bluetooth и выбираем наше устройство

3. После успешного подключение открываем нашу программу “Stress monitor” и нажимаем кнопку “Запуск”

4. Для того чтобы завершить измерение нажимаем кнопку “Остановить”

4. Возможные неисправности
и способы их устранения

| Неисправность | Возможная причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Нестабильная работа программного обеспечения | Произошел программный сбой | Перезапустить программное обеспечение |